## Slide 1: SISTEM PENCEGAHAN KEBAKARAN
PERTEMUAN 11

## Slide 2: WELCOME!
1 | Konsep Dasar Pencegahan Kebakaran
2 | Elemen Utama Dalam Sistem Pencegahan Kebakaran
3 | Desain Ruang Yang Mendukung Pencegahan Kebakaran

## Slide 3: Data Kebakaran Bangunan di Indonesia
September 2018 – Juli 2023

## Slide 4: Konsep Dasar Pencegahan Kebakaran 01

## Slide 5: DEFINISI
Adalah rangkaian upaya, perangkat, dan teknologi yang dirancang untuk MENGURANGI risiko kebakaran, MENDETEKSI insiden kebakaran sejak dini, serta MEMITIGASI dampaknya.

## Slide 6: TUJUAN 01 02
DETEKSI DINI KEBAKARAN
MITIGASI RISIKO KERUSAKAN PROPERTI
MELINDUNGI KESELAMATAN PENGHUNI
03

## Slide 7: TUJUAN 04 05
MEMINIMALKAN DAMPAK LINGKUNGAN
MEMENUHI REGULASI DAN STANDAR KESELAMATAN

## Slide 8: Elemen Utama Dalam Sistem Pencegahan Kebakaran 02

## Slide 9: ELEMEN UTAMA 03 01 02
PROTEKSI PASIF
Langkah pertama dalam sistem pencegahan kebakaran
Rangkaian strategi dan desain dalam konstruksi bangunan yang dirancang untuk memperlambat perluasan api, membatasi kerusakan, serta melindungi keselamatan manusia
DETEKSI
PROTEKSI AKTIF
Langkah-langkah yang langsung dilakukan untuk menanggulangi kebakaran setelah terdeteksi

## Slide 10: DETEKSI DINI
Pengindra asap (Smoke detector) dan pengindra panas (heat detector)
Manual fire alarm

## Slide 11: PROTEKSI AKTIF
APAR (Alat Pemadam Api Ringan)

## Slide 12
Kewajiban menyediakan APAR (Alat Pemadam Api Ringan) pada bangunan hunian.

## Slide 13: PROTEKSI AKTIF
Sistem Sprinkler

## Slide 14: PROTEKSI AKTIF
Sistem Hidran

## Slide 15: PROTEKSI PASIF
PINTU KEBAKARAN (FIRE DOORS)
Terletak di bagian dalam bangunan, berfungsi untuk menghambat sebaran api jika terjadi kebakaran

## Slide 16: PROTEKSI PASIF
PINTU KELUAR KEBAKARAN (FIRE EXIT DOORS)
Terletak di bagian luar bangunan, berfungsi sebagai pintu keluar bangunan

## Slide 17: PROTEKSI PASIF
TANGGA DARURAT/KEBAKARAN

## Slide 18: Desain Ruang Yang Mendukung Pencegahan Kebakaran 03

## Slide 19: SKALA RISIKO KEBAKARAN PADA BANGUNAN

## Slide 20: Pintu Kebakaran & Pintu Keluar Kebakaran
Harus terbuat dari material tahan api
Sarana jalan keluar harus bebas dari segala hambatan dan rintangan
Ukuran pintu minimal 80 cm (bangunan baru), kecuali untuk bangunan lama, minimal 70 cm
Bila menggunakan 2 daun pintu, maka salah satu pintu sedikitnya memiliki lebar 80 cm

## Slide 21: Pintu Kebakaran & Pintu Keluar Kebakaran
Jumlah sarana jalan keluar pada bangunan minimal 2 buah

## Slide 22: Tangga Kebakaran

## Slide 23: Tangga Kebakaran

## Slide 24: Refugee Area/Refugee Floor

## Slide 25: Refugee Area/Refugee Floor

## Slide 26: THANKS!
Do you have any questions?
saufa@staff.uma.ac.id
saufayardhamoerni.blog.uma.ac.id